|  | ООО «ВолгаПромСнаб» |
| --- | --- |
|  | ИНН 2130088240 г. Чебоксары, Эгерский б-р, 6 |
|  | т.8(8352) 37-87-30 т.: 8(8352) 50-01-10 ф. |

Котлы водогрейные (комплект поставки оговаривается при заказе) цены по состоянию на 01.05.2017 года.

| Показатель | Ед. изм. | КВ-0,2 | КСВ-0,2 | КСВ-0,3 | КСВ-0,5 | КСВ-0,63 | КВ-0,2 Лж | КСВ-0,2 Лж | КСВ-0,3 Лж | КСВ-0,5 Лж | КСВа-0,63 Лж | КВ-0,2 Гн | КСВ-0,2 Гн | КСВ-0,3 Гн | КСВ-0,5 Гн | КСВа-0,63 Гн | КСВа-0,8 Гн | КСВа-1,0 Гн ВК-22 | КСВа-2,0 Гс ВК-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводитеьность | МВт | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,63 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,63 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,63 | 0,80 | 1,0 | 2,0 |
| Рабочее давление воды | МПа | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 не более |
| Перепад температур | 0С | 70-95 | 70-115 |
| КПД | % | 75 не менее | 90 не менее | 91 не менее |
| Габаритные размеры |  |
| длина | мм | 2660 | 2400 | 2400 | 2400 | 3050 | 3170 | 2600 | 2600 | 2600 | 1900 | 3170 | 2600 | 2600 | 2600 | 1900 | 2500 | 4300 | 4400 |
| ширина | мм | 1410 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 1410 | 1900 | 1900 | 1900 | 1865 | 1410 | 1900 | 1900 | 1900 | 1865 | 1800 | 1200 | 2000 |
| высота | мм | 1500 | 2020 | 2340 | 2340 | 2830 | 1500 | 2400 | 2650 | 2340 | 2530 | 1500 | 2400 | 2650 | 2340 | 2530 | 2800 | 1750 | 2600 |
| Масса изделия | кг | 1300 | 1750 | 2010 | 2050 | 3200 | 1450 | 1750 | 2010 | 2260 | 1150 | 1450 | 1750 | 2010 | 2260 | 1150 | 1600 | 2500 | 5500 |
| Установленная мощ ность Эл. Оборуд-ния | кВт | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 4,4 |
| Применяемое топливо |  | Уголь, дрова,торфобрикеты,отходы дер-тки | Печное топливо ТУ 38.101.656, дизельное | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Горелочное устройство | Топка ручная | Горелки жидкотопливные | Горелки газовые |
|  |  | ГБЖ-0,34 | ГБЖ-0,45 | ГБЖ-0,8 | ГБЖ-0,8Ф | ГБГ-0,34 | ГБГ-0,45 | ГБГ-0,8 | ГБГ-0,8Ф | ГБГ-1,2 | ГГС-Б-2,2 |
| Ном-ный расход топлива уголь Gн=5000 ккал/кг | кг/час | 52-56 | 52-56 | 83-85 | 140 | 190 | 30 | 40 | 70 | 36,5 м3/час | 48,4 м3/час | 48,4м3/час | 86 м3/час | 128,8 м3/час | 217 м3/час |
| Параметры топки |  | Топка циклон ная V= 0,46м3 |  | Топка циклонная V=0,46м3 |  |
| Длина/высота | мм | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 | /1310 | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 |  | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 |  | 2930/ | 2390/ |
| Диаметр | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1344 | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 |  | 820 | 1000 |
| объем | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 1,7 | 0,72 | 0,5 | 0,87 | 0,87 |  | 0,72 | 0,5 | 0,87 | 0,87 |  | 1,42 | 1,88 |
| Водяной объем котла | м3 | 1,2 | 0,71 | 0,82 | 0,76 | 3,15 | 1,2 | 0,71 | 0,82 | 0,77 | 0,49 | 1,2 | 0,71 | 1,02 | 0,86 | 0,49 | 0,63 | 0,89 | 2,15 |
| Мин-ный расход воды | м3/час | 5,6 | 6 | 9 | 17 | 18 | 7 | 7 | 10 | 17 | 21,6 | 7 | 7 | 10 | 17 | 21,6 | 28 | 20 | 69 |
| Патрубок топочный |  |  |
| ширина/высота/длина | мм | 345/245 | 388/488/320 | /490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/длина | мм |  |  |  |  |  | 165/86 | 165,132 | 185/132 | 185/260 | 165/86 | 165/132 | 185/132 | 185/260 | 210/280 | 328/246 |
| Площадь нагрева | м2 | 14 | 10,6 | 13 | 18,6 | 20,1 | 14 | 10,6 | 13 | 18,6 | 15 | 14 | 10,6 | 13 | 18,6 | 15 | 20,5 | 22,5 | 52 |
| Строительный объём отапливаемых зданий | м3 | 3500 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 12600 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 12600 | 16000 | 20000 | 40000 |
| Отпускная цена с НДС | т. Руб. | 203,0 | 280,0 | 325,0 | 410,0 | 479,0 | --- | --- | ---- | --- | --- | ---- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | 1070,0 |
| В т.ч. Котел (бурак) | т. Руб. | 203,0 | 280,0 | 325,0 | 410,0 | 479,0 | 203,0 | 284,0 | 327,0 | 417,0 | 479,0 | 203,0 | 288,0 | 329,0 | 420,0 | 479,0 | ----- | 550,0 | 762,0 |
| Горелка | т. Руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 219,0 |
| Ящик управления | т. Руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 89,0 |
| Дополнительное котельное оборудование (дополнительно комплектуется по заявке заказчика) цен с учетом НДС. |
| Экономайзер КСП-1000 | т. Руб. |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |
| Экономайзер КСП-500 | т. Руб. |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  |  |  |
| Бункер накопитель (опил, лузга) | т. Руб. | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обшивка(обмкровка) КВ, КП. | т. Руб. | 19,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос КТФ | т. Руб. | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размер ящика горелки ГГС-Б-2.2    1100*1100*800   Вес 224кг.

Трубы дымогарные для ВК-21(КСВа-2.0 Гс) цельнотянутая холоднодеформированная труба диаметром 42x3,0 мм.

Длинной 2420 мм.  7 кг. 1 ед.

152 шт.  2200.00 р за 1 шт.

Котлы-парообразователи

(см. ниже)

Котлы-парообразователи (комплект поставки оговаривается при заказе) цены по состоянию на 01.05.2017 года.

| Показатель | Ед. изм. | КП-300 | КСП-300 | КСП-500 | КСП-750 | КСП-1000 | КП-300 Лж | КСП-300 Лж | КСП-500 Лж | КСП-850 Лж | КСП-1000 Лж | КП-300 Гн | КСП-300 Гн | КСП-500 Гн | КСП-850 Гн | КСП-1000 Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность | кг/час | 300 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 850 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 850 | 1100 |
| Рабочее давление пара | МПа | 0.02-0.06 |
| Температура пара, не менее | 0С | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| КПД | % | 75 не менее | 80 не менее |
| Габаритные размеры |  |
| длина | мм | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 3050 | 3170 | 2600 | 2600 | 2600 | 4150 | 3170 | 2400 | 2400 | 2600 | 4150 |
| ширина | мм | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 |
| высота | мм | 2280 | 2400 | 2650 | 2650 | 2830 | 2280 | 2400 | 2650 | 2650 | 2830 | 2280 | 2400 | 2650 | 2650 | 2830 |
| Масса изделия | кг | 1450 | 1750 | 2010 | 2200 | 3300 | 1500 | 1800 | 2070 | 2260 | 3360 | 1500 | 1800 | 2070 | 2260 | 3360 |
| Установленная мощность Эл. оборудования | кВт | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 |
| Применяемое топливо |  | Уголь, дрова,торфобрикеты,отходы деревообработки | Печное топливо ТУ 38.101.656, дизельное | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
| Горелочное устройство | Топка ручная | Горелка жидкотопливная | Горелка газовая |
|  |  | ГБЖ-0.34 | ГБЖ-0.45 | ГБЖ-0.8 | ГБГ-0.34 | ГБГ-0.45 | ГБГ-0.8 |
| Ном-ный расход топлива уголь Gн=5000 ккал/кг | кг/час | 52-56 | 52-56 | 83-85 | 86-90 | 190 | 36 л/час | 48 л/час | 85 л/час | 36.5 пм3/ час | 48.4пм3/ час | 86 пм3/ час |
| Параметры топки |  |  |
| Длина/высота | мм | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 | /1310 | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 | /1310 | 1135/ | /1015 | /1265 | /1265 | /1310 |
| Диаметр | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1344 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1344 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1344 |
| объем | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 1,7 | 0,72 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 1,7 | 0,72 | 0,5 | 0,87 | 0,87 | 1,7 |
| Водяной объем котла | м3 | 1,1 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,1 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,1 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 2,64 |
| Паровой объем котла | м3 | 0,17 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,51 | 0,17 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,51 | 0,17 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,51 |
| Патрубок топочный |  |
| ширина/высота/длина | мм | 345/245 | 388/488/320 | /490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр/длина | мм |  |  |  |  |  | 165/86 | 165/132 | 185/132 | 165/86 | 165/132 | 185/132 |
| Площадь нагрева | м2 | 14 | 10,6 | 13 | 18 | 20,1 | 14 | 10,6 | 13 | 18 | 20,1 | 14 | 10,6 | 13 | 18 | 20,1 |
| Отпускная цена с НДС | т. Руб. | 208,0 ц.з. | 329,0 | 359,0 | 374,0 | 527,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. Котел (бурак) | т. Руб. | 208,0 | 329,0 | 359,0 | 374,0 | 527,0 | 212,5 | 342,0 | 373,0 | 375,0 | 535,7 | 214,0 | 342,0 | 373,0 | 375,0 | 537,5 |
| Горелка | т. Руб. |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | ---- |
| Аватоматика | т. Руб. |  |  |  |  |  | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Дополнительное котельное оборудование (дополнительно комплектуется по заявке заказчика) цен с учетом НДС. |
| Экономайзер КСП-1000 | т. Руб. |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |
| Экономайзер КСП-500 | т. Руб. |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |
| Бункер накопитель (опил, лузга) | т. Руб. | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обшивка КВ, КП. | т. Руб. | 19,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |
| Дымосос КТФ с эл. двиг. | т. Руб. | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водомер (корпус в сборе) | т. Руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Клапан предохр. комплект | т. Руб. | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |